| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОЯРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 18.02.2014 № 12-п с. Черноярово |  |  |
| --- | --- | --- |

Об утверждении схем водоснабжения

муниципального образования

Чернояровский сельсовет

На основании Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Устава муниципального образования Чернояровский сельсовет Чернояровского сельского поселения :

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить схему водоснабжения муниципального образования Чернояровский сельсовет , согласно приложениям 1,2,3,4

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Опубликовать постановление на официальном сайте администрации Ташлинского района.

Глава администрации

Чернояровского сельсовета                                                              Ю.И. Плотников

Приложение № 1 к постановлению

главы администрации  от

18.02.2014 № 12-п

СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

# Основанием для разработки схемы водоснабжения муниципального образования Чернояровский сельсовет является: Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении

1.Общее положения

1) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

5) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

2.Полномочия органов местного самоуправления в сфере водоснабжения.

1. К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относятся:

1) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения  в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими холодное водоснабжение , своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

2) определение для централизованной системы холодного водоснабжения  поселения гарантирующей организации;

3) согласование вывода объектов централизованных систем  холодного водоснабжения  в ремонт и из эксплуатации;

4) утверждение схем водоснабжения.

5) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;

6) согласование инвестиционных программ;

7) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения  в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

2. Органы местного самоуправления поселений в пределах их полномочий в сфере водоснабжения  вправе запрашивать у организаций, осуществляющих  холодное водоснабжение  информацию, необходимую для осуществления полномочий, установленных настоящим Федеральным законом, а указанные организации обязаны предоставить запрашиваемую информацию.

3. Решение органа местного самоуправления, принятое в соответствии с переданными им в соответствии с частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона полномочиями, подлежит отмене органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в случае, если такое решение противоречит законодательству Российской Федерации.

3.Пояснительная записка

В состав Чернояровского сельсовета входят 3 населённых пункта – село Черноярово, которое является административным центром поселения, с. Жигалино, с. Чеботаревка. Центральное водоснабжение имеется во всех трех населенных пунктах.

В гидрологическом отношении территория находится в пределах общего Сырта и занимает правобережную водораздельную часть реки Ташелка, правого притока реки Иртек. В геологическом строении участка принимают участие аллювиально- деловиальные четвертичные отложения, представленные суглинком и песком. Подземные воды встречаются одного типа:

1.Безнапортные воды .

Водоносный  горизонт четвертичных возрастов имеет ограниченное распространение. Водовмещающими породами служат суглинки и пески. Глубина зеркала грунтовых вод составляет от 1,5 до 4,0 метров. Четвертичный водоносный горизонт является в настоящее время почти основным источником водоснабжения и эксплуатируется шахтными и забивными колодцами. Положение грунтовых вод связано с уровнем воды в реке Ташелка. Питание грунтовых вод осуществляется путём инфильтрации атмосферных осадков и за счёт средств паводковых вод. По химическому составу воды сульфатно-гидрокарбонатно- кальциевонатриевого типа, пресные, слабощёлочные, жёсткие.

Протяженность сетей системы водоснабжения 9,6 км.

Практически все хозяйственно- питьевое водоснабжение населения, в значительной степени техническое водоснабжение сельскохозяйственных и промышленных предприятий основано на использовании подземных вод.

4. Сведения о водоснабжении.

Водоснабжение сельского поселения на перспективу предусматривается из подземных источников путем  модернизации существующих сетей и сооружений централизованного водоснабжения, строительства новых с применением современных технологий и материалов.

Строительству водозаборных сооружений в каждом конкретном случае должны предшествовать специальные гидрогеологические изыскания. Для всех водозаборов предусматриваются установки по обеззараживанию воды.

Схемой предполагается 100% обеспечение жителей поселения чистой питьевой водой в расчетный срок.

В качестве основных источников водоснабжения Чернояровского сельсовета для хозяйственно-питьевых, промышленных и сельскохозяйственных нужд принимаются подземные источники, которые используются и в настоящее время. Возможным источником водоснабжения для технических нужд являются поверхностные источники.

5. Проектные предложения.

Для развития системы водоснабжения муниципального образования Чернояровский сельсовет необходимы следующие мероприятия:

 строительство новых магистральных кольцевых водопроводных сетей;

 строительства новых водозаборных скважин ;

 замена водонапорных башен.

 установка гидрантов на сети для пожаротушения.

1150 м

ул. Новая

ул. Набережная

ул. Мельничная

ул. Строительная

ул. Культурная

450 м

200 м

Схема водоснабжения с. Черноярово

500 м

800 м

ул. Советская

ул. Новая

ул. Набережная

ул. Советская

ул. Южная

ул. Гагарина

ул. Школьная

ул. Школьная

ул. Молодежная

ул. Молодежная

ул. Северная

Приложение № 2 к постановлению главы администрации от 18.02.2014  № 12-п

200 м

500 м

1900 м

500 м

200 м

700 м

100 м

Глава муниципального образования  ________________ Ю.И. Плотников

250 м

250 м

ул. Садовая

ул. Садовая

Схема водоснабжения с. Чеботаревка

500 м

500 м

Башня Рожн.

скв. 1

ул. Школьная

ул. Садовая

Приложение № 3 к постановлению главы администрации от 18.02.2014 № 12-п

Глава муниципального образования  ________________ Ю.И. Плотников

200 м

500 м

ул. Молодежная

ул. Набережная

Схема водоснабжения с. Жигалино

1000 м

ул. Центральная

Приложение № 4 к постановлению главы администрации от 18.02.2014 № 12-п

Башня Рожн.

скв. 1

Глава муниципального образования  ________________ Ю.И. Плотников